Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, периодичность их выполнения

1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, дом _162,164___

| № п/п | Наименование |  | Условия выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Услуги по управлению домом |  |  |  |
|  |  | включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: |  |
|  |  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |
|  |  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |
|  |  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом | в порядке, определяемом Управляющей организацией |
|  |  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |
|  |  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПиН |
|  |  | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |
|  |  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |
|  |  | Ввод приборов учета в эксплуатацию | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |
|  |  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора |
|  |  | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно |
|  |  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства | ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным |
|  |  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику такого приема |
|  |  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном настоящим Договором |
|  |  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 7 дней после обращения граждан, |
|  |  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан |
|  |  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | в порядке, установленном настоящим Договором |
|  |  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в теч. 2х часов, или время, согласованное с потребителем |
|  |  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов | в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
|  |  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | в течение первого квартала года, следующего за отчетным |
|  |  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета |
|  |  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | в сроки, предусмотренные настоящим договором при необходимости внесения изменений в Договор |
|  |  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |
|  |  | Решение вопросов пользования Общим имуществом | в порядке, установленном общим собранием собственников |
|  |  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |
| 2. |  | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |
| 2.1. |  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования дома |  |
|  |  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  |  | Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных | 1 раз в месяц (по графику) |
|  |  | Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных | 2 раза в год (по графику) |
|  |  | Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта | 1 раз в неделю (по графику) |
|  |  | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов 1 этажа и кабин лифтов | 5 раз в неделю (понед.-пятница.) |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи | 3 раза в неделю (по графику) |
|  |  | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи | 2 раза в месяц (по графику) |
|  |  | Влажная протирка плафонов светильников (кроме установленных на лестничных клетках запасного выхода), перил лестниц запасного выхода и лоджий, стен (кроме стен лестничных клеток запасного выхода), входных и межэтажных дверей (кроме межэтажных дверей запасного выхода). | 1 раз в 3 месяца (по графику) |
|  |  | Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования, влажная протирка стен и плафонов лестничных клеток запасного выхода | 2 раза в год |
|  |  | Мытье входных и межэтажных дверей, стен | 2 раза в год |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в год |
|  |  | Дератизация и дезинсекция | 2 раза в год |
| 2.2 |  | Санитарное содержание придомовой территории |  |
|  |  | Содержание в зимний период: |  |
|  |  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  |  | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде | Начало работ непозднее 2 часов после начала снегопада |
|  |  | Удаление наледи | При образовании |
|  |  | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |
|  |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 дня |
|  |  | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мере образования |
|  |  | Содержание в летний период: |  |
|  |  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  |  | Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см | 5 раз в неделю |
|  |  | Подметание территории в дни обильных осадков | 1 раз в 2 дня |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 5 раз в неделю |
|  |  | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |
|  |  | Мытье урн | 1 раз в месяц |
|  |  | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
|  |  | Стрижка газонов | 2 раза за сезон |
|  |  | Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. | 1 раз за сезон |
|  |  | Полив газонов | по мере необходимости |
|  |  | Озеленение газонов, создание цветников | 2 раза за сезон |
| 2.3. |  | Содержание мусоропроводов |  |
|  |  | включает следующий перечень работ, услуг: содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция мусоропроводов и пр. | периодичность в соответствии с технологией работ, санитарными правилами и нормами |
| 2.4. |  | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) |  |
|  |  | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) | вывоз ТБО и КГМ по графику |
|  |  | Утилизация ТБО | утилизация ТБО и КГМ по мере вывоза |
| 2.5. |  | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  |  |
|  |  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |  |
|  |  | 1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 3 к Договору) | осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |
|  |  | 2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации. | осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |
|  |  | 3.При проведении технических осмотров мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - частичный ремонт кровли; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. | весной и осенью -2 раза в год |  |
|  |  | 4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; - ремонт труб наружного водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; -наладка автоматизированной системы регулирования ИТП | осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |
|  |  | 5. Функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. | Круглосуточно |  |
|  |  | 6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. | осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |
|  |  | - Техническое обслуживание общедомовых приборов учета |  |  |
|  |  | - Поверка и ремонт - Снятие распечаток с тепловых приборов учета | – по мере необходимости; – ежемесячно. |  |
| 2.6. |  | Прочие работы по техобслуживанию: |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание домофона (кодового замка) | Периодичность обслуживания устанавливается подрядчиком |  |
|  |  | Техническое обслуживание лифтов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (при ежедневной круглосуточной эксплуатации лифтов) | круглосуточно |  |
|  |  | Освидетельствование лифтов | 1 раз в год |  |
|  |  | Страхование лифтов и котельной как опасных производственных объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ | 1 раз в год |  |
|  |  | Содержание, техническое обслуживание и ремонт котельной | круглосуточно |  |
|  |  | Содержание, техническое обслуживание и ремонт водопроводной насосной станции | круглосуточно |  |
| 2.7 |  | Содержание объектов благоустройства |  |  |
|  |  | Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, бордюров, скамеек, детской площадки, номерных знаков, прочих элементов благоустройства. | По мере необходимости |  |

2. Перечень работ по текущему ремонту

Перечень работ по текущему ремонту, а также стоимость таких работ соответствует ежегодно составляемому плану работ.

3. Перечень работ по капитальному ремонту

  - Информация о перечне: на дату заключения Договора решение о ремонте не принято.

  - Перечень работ может быть утвержден на внеочередном общем собрании собственников в случае, если по итогам осмотра дома Управляющей организацией будет установлена неотложность проведения работ.

- Непредвиденные работы текущего и капитального характера

| Определение видов работ | Объем работ | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| Работы непредвиденного характера (непредвиденные работы), необходимость выполнения которых может быть вызвана обстоятельствами, которые до начала каждого года действия Договора Управляющая организация не могла разумно предвидеть. К таким работам относятся работы по ликвидации аварийных ситуаций, возникших в связи со стихийными бедствиями, по ликвидации последствий вандальных действий, связанные с надлежащим содержанием общего имущества, и в других аналогичных случаях, угрожающих безопасности многоквартирного дома, как объекта капитального строительства, безопасности жизни и здоровью проживающих. | В объеме минимально необходимых: |  |
|  | - неотложных | при возникновении |